ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

179388,179390,21074,21075:  Νάρθηκες δακτύλων τύπου zimmer, αλουμινένιοι νάρθηκες που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική ακινητοποίηση δακτύλων του χεριού. Να είναι επενδεδυμένοι με αφρώδες υλικό για άνεση και να κόβονται εύκολα με ψαλίδι. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

349265, 179309: Αυτοσυγκρατούμενοι ελαστικοί επίδεσμοι που παραμένουν στη θέση τους χωρίς συνδετήρες ή ταινίες  . Να εφαρμόζουν στον εαυτό τους με μία ειδική αυτοκόλλητη επιφάνεια που δεν προσκολλάται στο δέρμα. Για στερέωση τραυμάτων, σταθεροποίηση ορθοπεδικών βοηθημάτων και εφαρμογή συμπίεσης σε διάφορες παθήσεις, παρέχοντας ελαστικότητα αερισμό και ασφάλεια. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ